Опросный лист на проектирования и изготовления жироуловителя

| 1. Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс |  |
| Электронная почта |  |
| Название объекта |  |
| Адрес объекта |  |
| Характер территории: (предприятие, складской комплекс, поселок, дом и т.д.) |  |

Технические характеристики очистной системы

| Вопрос | Ед. изм. | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Производительность жироуловителя | л/сек |  |
| *Вид объекта: кафе, ресторан, гостиница и т.д. |  |  |
| *Примерное количество приготавливаемых блюд | шт. |  |
| *Время работы в сутки | час |  |
| *Количество раковин (моек) | шт. |  |
| *Количество посудомоечных машин | шт. |  |
| Глубина подводящей трубы (лоток), H | мм |  |
| **Диаметр подводящей трубы, (d1) | DN |  |
| Направление подводящей трубы | час |  |
| **Диаметр отводящей трубы, (d2) | DN |  |
| Направление отводящей трубы | час |  |
| **Расстояние от низа емкости до лотка патрубков A; B | мм |  |
| Наличие датчика сигнализатора жира | □ да □ нет |  |
| Исполнение жироуловителя | □ горизонтальный □ вертикальный |  |
| Расстояние от сигнализатора до жироуловителя | м |  |
| Установка жироуловителя: | □ в помещении □ под газоном □ под проезжей частью |  |
| Дополнительные требования: _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |

*указывается при отсутствии производительности

**не обязательны к заполнению

Конструкция и габаритные размеры могут быть изменены по желанию Заказчика,

в пределах допускающих эффективную работу жироуловителя.