Опросный лист на проектирование и изготовление

накопительных резервуаров

| 1. Заказчик |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |
| Контактное лицо |  |  |
| Телефон/факс |  |  |
| Электронная почта |  |  |
| Название объекта |  |  |
| Адрес объекта |  |  |
| Характер территории: (предприятие, складской комплекс, поселок, дом и т.д.) |  |  |

2.Характеристики резервуара

| Объем емкости: | м3 |  |
| --- | --- | --- |
| - номинальный | м3 |  |
| - полезный | м3 |  |
| - проектный уровень налива | м3 |  |
| Материал изготовления корпуса |  | □ полиэтилен (ПЭ) □ полипропилен (ПП) □ стеклопластик (СП) □ стальной (СТ) □ нержавейка (AISI) |
| Расположение емкости |  | □ наземное □ подземное □ в помещении □ под проезжей частью |
| Вид емкости |  | □ цилиндрическая вертикальная □ цилиндрическая горизонтальная □ прямоугольная |
| Требуемые габариты емкости, Диаметр/Длина или Длина/Ширина/Высота* | мм |  |
| Наличие ложементов |  | □ да □ нет |
| Тип жидкости (техническая вода, вода питьевого качества, иные жидкости) или указать химический состав жидкости |  |  |
| Максимальная температура жидкости | ºС |  |
| Возможное максимальное внутреннее давление | кг/см² |  |
| Глубина залегания подводящей трубы для подземной установки, Hподв. | мм |  |
| Глубина залегания отводящей трубы для подземной установки, Hотв. | мм |  |
| Диаметр входящей трубы, DN/OD | мм |  |
| Диаметр отводящей трубы, DN/OD | мм |  |
| Наличие фланцевых соединений |  | □ да □ нет |
| Диаметр горловины/количество | мм |  |
| Выступ горловины над уровнем земли (если емкость размещается подземно) или общая высота горловины (при наземном размещении) | мм |  |

| 3. Дополнительно |  | □ лестница □ датчики уровня/перелива □ поплавковый клапан □ установка очистки воздуха |
| --- | --- | --- |
| Теплоизоляция | - | □ да □ нет |
| Электрообогрев Указать регион нахождения/ температура жидкости на входе/ требуемая температура жидкости в резервуаре | ℃ | □ да □ нет |
| 4. Особые отметки: |  |  |

*Для прямоуголных наземных резервуаров возможно изготовление поддонов и металлических подставок/подиумов

Если у вас возникли вопросы по заполнению опросного листа, позвоните Нам.

ДАТА__________________                              ПОДПИСЬ _____________________