Опросный лист на проектирование и изготовление

канализационной насосной станции КНС

| 1. Заказчик |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |
| Контактное лицо |  |  |
| Телефон/факс |  |  |
| Электронная почта |  |  |
| Название объекта |  |  |
| Адрес объекта |  |  |
| Характер территории: (предприятие, складской комплекс, поселок, дом и т.д.) |  |  |

| 2. Канализационная насосная станция |  |  |
| --- | --- | --- |
| Габариты КНС (если известно): диаметр (D**), высота (H**), м. | D**= | H**= |
| Уровень грунтовых вод, мм |  |  |
| Установка: в зел. зоне; под проезжей частью (указать) |  |  |
| Теплоизоляция/греющий кабель |  |  |
| Максимальная подача насосной станции (Qнас, м3/ч), |  |  |
| Напор, м |  |  |

| 3. Насосы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка насосов |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащищенное исполнение насосов |  |  | да |  |  | нет |
| Сечение кабелей |  |  | Маркировка взрывоопасности |  |  |  |
| Количество насосов |  |  |  |  |  |  |
| Рабочих: | Резервных: |  |  | Запасных на склад: |  |  |
| Перекачиваемая среда: |  |  |  |  |  |  |
| □Хозяйственно-бытовые стоки |  | □Поверхностные стоки |  |  | □Производственные стоки |  |

Подводящий трубопровод

| Материал трубопровода |  |
| --- | --- |
| Наружный диаметр и толщина стенки, (Ду/DN) |  |
| Количество подводящих трубопроводов, шт. |  |
| Глубина залегания трубопровода (лоток), Hподв., мм |  |
| Направление трубопровода, часов |  |
| Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб, гильза) |  |
| Корзина для сбора крупного мусора |  |

| Материал трубопровода |  |
| --- | --- |
| Наружный диаметр и толщина стенки, (Ду/DN) |  |
| Количество напорных трубопроводов, шт. |  |
| Глубина залегания трубопровода (лоток), Нотв., мм |  |
| Направление трубопровода, часов |  |

Напорный трубопровод

| Колодец с отсекающей задвижкой на подводящем трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ да □ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колодец с запорной арматурой после КНС (задвижки, обратные клапана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ да □ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижка входная в корпусе КНС (перед корзиной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ да □ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Павильон над КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ да □ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузоподъемное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ да □ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ да □ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дробилка-измельчитель на подводящем трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ да □ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросный лист для заказа шкафа управления BAZMAN ШУК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тип системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШУК (прямой пуск насосных агрегатов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШУКС (с устройствами плавного пуска на каждый насосный агрегат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сетевое питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - один ввод питания |  |  |  |  |  |  |  |  | - двойной ввод питания с АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - двойной ввод питания с ручным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Для установки в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Уличное исполнение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Обогрев шкафа управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Принудительная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дождезащитный козырек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Взрывозащищенное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Дополннительные функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Молниезащита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Индикация на двери шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Вольтметр на вводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Счетчик пусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Счетчик моточасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лампа аварии системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Маячок аварии системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сирена аварии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Амперметр на каждый насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Диспетчеризация «сухие контакты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Диспетчеризация RS-485 ModBus RTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Передача данных по GSM каналу (SMS оповещения об авариях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Розетка 220В 10А внутри шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДАТА__________________                              ПОДПИСЬ _____________________